## Instruções
Iluminação — como usar esta planilha
Plano de luz com ângulos e contraste, carga elétrica por circuito e endereçamento DMX, para montar a luz do evento.
Legenda: onde preencher
Amarelo-claro | Células de entrada. É aqui que você digita.
Cinza | Células calculadas ou fixas (rótulos, contas, avisos). Não altere.
Cinza em itálico | Linha de exemplo (marcada com “Ex.”) e dicas de preenchimento. Não entram nas contas.
Listas suspensas | Função do refletor e circuito do aparelho aceitam só as opções da lista.
Números | Digite só o número: 3,2 para metros, 5600 para kelvins, 800 para lux. Sem unidade.
Comentários | Células com triângulo vermelho no canto trazem uma dica. Passe o mouse sobre elas.
Ordem de preenchimento
1 | Aba Carga elétrica: cadastre os circuitos do local e liste os aparelhos. Corrija a distribuição antes de ligar.
2 | Aba Plano de luz: confira os cinco valores de referência no alto (cor, tolerância, IRC, luz mínima e razão máxima).
3 | Aba Plano de luz: liste os refletores, com a função, a distância horizontal e a altura acima do rosto.
4 | Veja o ângulo e a situação de cada um. Mova os refletores que estão fora da faixa e troque os números.
5 | Com a luz apontada, meça o lado claro, o lado escuro e o fundo de cada alvo e anote na medição no rosto.
6 | Aba DMX: anote o modo, os canais e o endereço de cada aparelho e confira que não há conflito.
7 | Aba Checklist: confira os doze itens antes do ajuste final das câmeras.
Abas da planilha
Plano de luz | Até 20 refletores, com ângulo vertical, situação, faixa de distância, cor e IRC; medição no rosto de até 6 alvos.
Carga elétrica | Até 8 circuitos e 24 aparelhos: carga, corrente, uso do disjuntor e alerta de sobrecarga.
DMX | Até 24 aparelhos: último canal, próximo endereço livre, conflito; conversão de endereço em chaves DIP.
Referência | Três pontos, temperatura de cor, IRC, luz no rosto, razão de contraste, ângulos, facho, corrente e DMX.
Checklist | Os doze itens do treinamento, com percentual atendido.
Exemplo - Plano | O plano de luz do exemplo 1 do treinamento, antes da correção, com a medição antes e depois.
Regras e premissas do modelo
Ângulo | Calculado pela altura acima do rosto e pela distância horizontal até a pessoa, arredondado para o grau inteiro.
Faixas de ângulo | Principal: OK de 30° a 45°. Preenchimento: de 25° a 45°. Contraluz: de 45° a 60°. Perto da faixa: Atenção. São pontos de partida: o que decide é a imagem no monitor.
Cor e IRC | Avaliados só nas luzes de rosto (principal e preenchimento). Contraluz, fundo, plateia e efeito podem ter outra cor.
Razão de contraste | Lado claro (tudo aceso) dividido pelo lado escuro (sem a principal). Abaixo de 1,5: chapado. Acima do máximo: contraste alto.
Fundo | Fundo menos de 1 stop abaixo do rosto recebe aviso de fundo claro.
Carga elétrica | Corrente = potência ÷ tensão. Atenção acima do limite de uso (80%, como prática); sobrecarga acima de 100% do disjuntor.
Exemplos | Os dados da aba de exemplo são ilustrativos, criados para este material.

## Plano de luz
Plano de luz — refletores, ângulos e contraste
Preencha as células em amarelo-claro. As células cinza são calculadas. Medidas em metros, a partir do rosto da pessoa.
Evento | [5 empty] | Temperatura de referência (K) |  |  | 5600 | A cor de todas as luzes de rosto: 3.200 K em sala com halógenas, 5.600 K com janela ou telão de LED. | [6 empty] | tan(k−0,5°)
Local | [5 empty] | Tolerância de cor (K) |  |  | 300 | Diferença que ainda conta como a mesma cor. Ponto de partida: 200 a 300 K. | [6 empty] | 0.008727
Data | [5 empty] | IRC mínimo no rosto |  |  | 90 | Luz de rosto com IRC abaixo disso recebe aviso. Ponto de partida: 90. | [6 empty] | 0.026186
Operador | [5 empty] | Luz mínima no rosto (lux) |  |  | 500 | Ponto de partida: 500 lux. Câmera de sensor grande trabalha com menos. | [6 empty] | 0.043661
Câmeras | [5 empty] | Razão máxima (claro ÷ escuro) |  |  | 3 | Ponto de partida para fala e culto: até 3, com alvo perto de 2. | [6 empty] | 0.061163
0.078702
Refletores | [16 empty] | 0.096289
nº | Refletor | Posição | Alvo | Função | Distância | Altura | Intensidade | Cor | IRC | Ângulo | Situação do ângulo | Distância mín. | Distância máx. | Cor e IRC | O que fazer | Observação | 0.11394
| tipo e número | onde está preso | quem ou o quê | lista | m, na horizontal | m, acima do rosto | % no dimmer | K | da ficha | graus |  | m, para a faixa | m, para a faixa | luz de rosto |  |  | 0.13165
Ex. | Fresnel LED 1 | Vara de frente | Púlpito | Principal | 4.5 | 3.2 | 80 | 5600 | 95 | 35 | OK | 3.2 | 5.5 | OK | Manter |  | 0.14945
1 | [16 empty] | 0.16734
2 | [16 empty] | 0.18534
3 | [16 empty] | 0.20345
4 | [16 empty] | 0.2217
5 | [16 empty] | 0.24008
6 | [16 empty] | 0.25862
7 | [16 empty] | 0.27732
8 | [16 empty] | 0.29621
9 | [16 empty] | 0.3153
10 | [16 empty] | 0.33459
11 | [16 empty] | 0.35412
12 | [16 empty] | 0.37389
13 | [16 empty] | 0.39391
14 | [16 empty] | 0.41421
15 | [16 empty] | 0.43481
16 | [16 empty] | 0.45573
17 | [16 empty] | 0.47698
18 | [16 empty] | 0.49858
19 | [16 empty] | 0.52057
20 | [16 empty] | 0.54296
0.56577
Medição no rosto, por alvo (sensor no lugar do rosto, voltado para a câmera) | [16 empty] | 0.58905
nº | Alvo | Lado claro | Lado escuro | Fundo | Razão | Diferença | Fundo abaixo | Situação | O que fazer | [6 empty] | Observação | 0.6128
|  | lux, tudo aceso | lux, sem a principal | lux | claro ÷ escuro | stops | stops | [9 empty] | 0.63707
1 | [16 empty] | 0.66189
2 | [16 empty] | 0.68728
3 | [16 empty] | 0.71329
4 | [16 empty] | 0.73996
5 | [16 empty] | 0.76733
6 | [16 empty] | 0.79544
0.82434
Resumo automático | [16 empty] | 0.85408
Refletores registrados |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0.88472
Luzes de rosto (principal e preenchimento) |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0.91633
Contraluzes |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0.94896
Ângulos na faixa (OK) |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0.9827
Ângulos a conferir ou corrigir |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 1.0176
Luzes de rosto com cor ou IRC fora |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 1.0538
Alvos medidos |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 1.0913
Alvos fora da referência |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 1.1303
Aviso |  |  |  |  | Liste os refletores | [11 empty] | 1.1708
1.2131
1.2572
1.3032
1.3514
1.4019
1.455
1.5108
1.5697
1.6319
1.6977
1.7675
1.8418
1.921
2.0057
2.0965
2.1943
2.2998
2.4142
2.5386
2.6746
2.8239
2.9887
3.1716
3.3759
3.6059
3.8667
4.1653
4.5107
4.9152
5.3955
5.9758
6.6912
7.5958
8.7769
10.3854
12.7062
16.3499
22.9038
38.1885
Note on D36: Leitura com todas as luzes do alvo acesas: principal mais preenchimento.
Note on E36: Leitura com a principal apagada ou tampada: só o preenchimento.
Note on F36: Leitura no fundo, atrás da pessoa, com o sensor voltado para a câmera.
Note on G11: Distância horizontal, no chão, entre o ponto embaixo do refletor e a pessoa, em metros.
Note on H11: Altura do refletor acima do rosto (e não do chão), em metros. Rosto de pessoa em pé: cerca de 1,6 m do chão do palco.
Note on I36: Quantos stops o fundo está abaixo do rosto. Ponto de partida: de 1 a 2.
Note on L11: Ângulo acima da linha dos olhos, calculado pela altura e pela distância.
Note on M11: Principal: OK de 30° a 45°. Preenchimento: de 25° a 45°. Contraluz: de 45° a 60°. Perto da faixa: Atenção. Fundo, plateia e efeito não são avaliados.
Note on N11: Distâncias horizontais que levam este refletor para a faixa OK da função dele, na altura anotada.
Note on P11: Só para principal e preenchimento: cor igual à referência (dentro da tolerância) e IRC acima do mínimo.

## Carga elétrica
Carga elétrica — quanto cabe em cada circuito
Cadastre os circuitos (tensão e disjuntor) e depois os aparelhos. Corrente = potência ÷ tensão.
Evento ou local | [5 empty] | Limite de uso contínuo |  |  | 80% | Fração do disjuntor para carga ligada por horas. Prática comum: 80%.
Data | [5 empty] | Quem define circuitos e mexe no quadro é um eletricista habilitado. Na dúvida sobre uma tomada, pergunte ao responsável pelo prédio.
Responsável
Circuitos
# | Circuito | Onde fica | Tensão | Disjuntor | Carga | Corrente | Uso | Cabe até | Sobra | Situação | O que fazer
| nome curto (A, B, palco 1) | tomada, quadro, disjuntor nº | V (127 ou 220) | A | W, soma dos aparelhos | A | % do disjuntor | W, no limite de uso | W
Ex. | A | Tomada do palco, lado esquerdo | 127 | 20 | 2000 | 15.7 | 79% | 2032 | 32 | OK | Manter
1
2
3
4
5
6
7
8
Aparelhos
# | Aparelho | Circuito | Quantidade | Potência | Potência total | Corrente | Situação | Observação
| tipo e modelo | nome da lista | unidades | W, por aparelho | W | A |  | Use a potência ou a corrente máxima da etiqueta, e não a “equivalência” da propaganda.
Ex. | Fresnel halógeno de 1.000 W | A | 2 | 1000 | 2000 | 15.7 | OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Resumo automático
Carga total ligada (W) |  |  |  |  | 0
Corrente total em 127 V, se fosse um circuito só (A) |  |  |  |  | 0
Circuitos em sobrecarga |  |  |  |  | 0
Circuitos acima do limite de uso |  |  |  |  | 0
Aparelhos sem circuito válido |  |  |  |  | 0
Aviso |  |  |  |  | Cadastre os circuitos
O limite de 80% é prática comum para carga contínua, e não norma. Tomada, extensão, régua e canal de dimmer têm cada um o seu limite, que pode ser menor que o do disjuntor.
Note on E9: Tensão medida ou informada da tomada: 127 V ou 220 V. Na mesma potência, a corrente em 127 V é quase o dobro da corrente em 220 V.
Note on F9: Valor em ampères escrito no disjuntor do quadro que protege esta tomada.
Note on J9: Tensão × disjuntor × limite de uso. É a potência que o circuito aguenta por horas, com folga.

## DMX
DMX — endereçamento dos aparelhos
Para cada aparelho: universo, modo, número de canais e endereço inicial. A planilha confere a sobreposição.
Evento ou local |  |  |  |  | Um universo tem 512 canais. Cada aparelho ocupa do endereço inicial até endereço + canais − 1. O número de canais de cada modo está no manual do aparelho.
Mesa ou interface
Data
Aparelhos na linha DMX
# | Aparelho | Posição | Universo | Modo | Canais | Endereço inicial | Último canal | Próximo livre | Situação | Observação
| tipo e número | onde está | 1, 2… | como no menu | nº do modo | 1 a 512
Ex. | PAR LED 1 | Vara de contraluz | 1 | 7 canais (7CH) | 7 | 1 | 7 | 8 | OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Resumo automático
Aparelhos registrados |  |  |  |  | 0
Aparelhos no universo 1 |  |  |  |  | 0
Canais ocupados no universo 1 |  |  |  |  | 0
Maior canal ocupado
Aparelhos em conflito |  |  |  |  | 0
Aparelhos fora do universo |  |  |  |  | 0
Aviso |  |  |  |  | Liste os aparelhos
Endereço em chaves DIP (para aparelhos sem visor)
Endereço desejado |  |  | A conta vai da chave de maior valor para a menor: liga a chave quando o resto ainda comporta o valor dela.
| Chave | Valor | Posição | Resto
| 9 | 256 |  |  | Exemplo: endereço 37 = chaves 6 (32), 3 (4) e 1 (1) ligadas. Em alguns aparelhos a chave 10 escolhe outra função: confira o manual.
| 8 | 128
| 7 | 64
| 6 | 32
| 5 | 16
| 4 | 8
| 3 | 4
| 2 | 2
| 1 | 1
Conferência: soma das chaves ligadas
Note on H9: Primeiro canal que o aparelho escuta, ajustado no menu ou nas chaves DIP.
Note on K9: Conflito: os canais deste aparelho se sobrepõem aos de outro no mesmo universo. Se for de propósito (dois aparelhos iguais, no mesmo modo, respondendo juntos), anote na observação.

## Referência
Referência — valores típicos
Valores de referência, para servir de ponto de partida. Confira o manual e a ficha técnica do seu equipamento.
Os três pontos de luz
Luz | De onde vem | Ângulo vertical | Força, como ponto de partida
Principal (key) | de frente, 30° a 45° para um lado | 30° a 45° acima dos olhos | A referência. Define a exposição e dá volume ao rosto.
Preenchimento (fill) | de frente, do outro lado | igual ou um pouco abaixo | Suave. Ajustado pela razão de contraste, perto de 2:1.
Contraluz (back light) | de trás, oposta à principal | 45° a 60° | Da metade ao mesmo valor da principal. Cabelo e roupa escuros pedem mais.
Temperatura de cor
Fonte | Temperatura típica | Aparência | Observação
Lâmpada doméstica “branco quente” | 2.700 K | alaranjada | Comum em luminárias de sala.
Halógena de palco (“tungstênio”) | 3.200 K | alaranjada | Referência de sala fechada. Fica mais alaranjada com o dimmer baixo.
Branco neutro | 4.000 K | neutra | Fluorescentes e LEDs de iluminação geral.
Luz do dia, LED “daylight” | 5.600 K | branca a azulada | Referência com janela ou telão de LED.
Céu nublado, monitores e telões | 6.500 K | azulada | Painéis de LED costumam vir daí para cima.
IRC (CRI) do refletor
IRC | Pele na câmera | Onde usar | Observação
90 ou mais | natural | luz de rosto | Se a ficha trouxer R9 e TLCI, prefira os mais altos.
80 a 89 | um pouco sem vida | rosto, se não houver outro | Pode pedir correção na câmera.
abaixo de 80 | acinzentada ou esverdeada | contraluz, fundo, efeito | Branco feito só de LED RGB costuma ficar aqui.
Luz no rosto (lux)
Situação | Luz típica | Câmera | Observação
Sala de estar à noite | 50 a 150 lux | ganho alto | Imagem com ruído.
Sala de aula, nave com luz geral | 200 a 500 lux | íris aberta, algum ganho | Foco crítico.
Rosto no palco, para vídeo | 500 a 1.000 lux | imagem limpa | Ponto de partida, e não norma.
Estúdio de televisão | 1.000 a 2.000 lux | íris mais fechada | Foco confortável em zoom longo.
Razão de contraste
Razão (claro ÷ escuro) | Diferença | Aparência | Uso
1:1 | 0 stop | chapado, sem volume | Evite no rosto principal.
2:1 | 1 stop | volume natural | Ponto de partida para fala, culto e transmissão.
3:1 | 1,6 stop | mais volume | Limite para várias câmeras.
4:1 | 2 stops | dramático | Limite prático ao vivo.
8:1 | 3 stops | lado escuro sem detalhe | Evite em evento ao vivo.
Ângulo pela razão altura ÷ distância
Ângulo | Altura ÷ distância | Distância para 3 m de altura | Uso típico
20° | 0,36 | 8,2 m | baixa para frente
25° | 0,47 | 6,4 m | preenchimento
30° | 0,58 | 5,2 m | principal e preenchimento
35° | 0,70 | 4,3 m | principal e preenchimento
40° | 0,84 | 3,6 m | principal e preenchimento
45° | 1,00 | 3,0 m | principal e preenchimento
50° | 1,19 | 2,5 m | íngreme para frente; contraluz
55° | 1,43 | 2,1 m | contraluz
60° | 1,73 | 1,7 m | contraluz
Tamanho do facho: diâmetro ≈ distância × multiplicador
Ângulo do facho | Multiplicador | Diâmetro a 6 m | Diâmetro a 10 m
10° | 0,17 | 1,0 m | 1,7 m
15° | 0,26 | 1,6 m | 2,6 m
19° | 0,33 | 2,0 m | 3,3 m
26° | 0,46 | 2,8 m | 4,6 m
36° | 0,65 | 3,9 m | 6,5 m
45° | 0,83 | 5,0 m | 8,3 m
50° | 0,93 | 5,6 m | 9,3 m
60° | 1,15 | 6,9 m | 11,5 m
Corrente por potência (corrente = potência ÷ tensão)
Potência | Em 127 V | Em 220 V | Observação
500 W | 3,9 A | 2,3 A | PAR halógeno de 500 W.
1.000 W | 7,9 A | 4,5 A | Fresnel halógeno de 1.000 W.
2.000 W | 15,7 A | 9,1 A | Perto do limite de uso de um circuito de 20 A em 127 V.
3.000 W | 23,6 A | 13,6 A | Passa de um disjuntor de 20 A em 127 V.
Limite de uso contínuo (80% do disjuntor)
Disjuntor | Em 127 V | Em 220 V | Observação
10 A | 1.016 W | 1.760 W | O máximo absoluto é tensão × disjuntor; o limite de uso fica em 80% dele.
16 A | 1.626 W | 2.816 W | Tomada, extensão e régua podem ter limite menor que o disjuntor.
20 A | 2.032 W | 3.520 W | Exemplo 2 do treinamento: 5.000 W em 127 V pedem três circuitos.
25 A | 2.540 W | 4.400 W | Confira com o responsável pelo prédio.
DMX: regras da linha
Regra | Valor de referência | Por quê | Observação
Universo | 512 canais | valores de 0 a 255 | Um universo por saída da mesa ou da interface.
Ligação | em cascata | da saída de um para a entrada do outro | Sem cabo em Y. Para dividir, use divisor (splitter).
Terminador | 120 Ω no último | evita reflexão do sinal | Linha sem terminador pode falhar só no evento.
Aparelhos por linha | até 32 | limite do circuito de cada linha | Acima disso, use divisor.
Cabo | cabo próprio de DMX | impedância para dados | Cabo de microfone falha em linha longa.
Perda de sinal | manter o último valor | luz de rosto não apaga | Configure no menu de cada aparelho.
Faixas típicas, que variam com o modelo do refletor, a câmera e o local. Confira a ficha técnica e o manual.

## Checklist
Checklist da iluminação
Confira depois de apontar a luz e antes do ajuste final das câmeras. Escolha a situação de cada item na lista suspensa.
# | Grupo | Item | Situação | Observação
1 | Plano | Cada alvo (púlpito, banda, leitura) tem luz principal, preenchimento e contraluz anotados no plano de luz.
2 | Ângulo | A luz de frente chega ao rosto entre 30° e 45° acima da linha dos olhos, e os olhos aparecem na câmera.
3 | Cor | Todas as luzes brancas de rosto têm a mesma temperatura de cor, e o balanço de branco foi feito com elas acesas.
4 | Cor | Os refletores usados no rosto têm IRC de 90 ou mais.
5 | Intensidade | A luz no rosto foi medida, ou conferida na câmera, e não cai em nenhum ponto da área em que a pessoa anda.
6 | Contraste | A diferença entre o lado claro e o lado escuro do rosto está perto de 2:1, sem passar de 3:1.
7 | Contraste | O fundo está mais escuro que o rosto, e a contraluz separa a pessoa do fundo sem estourar.
8 | Telão | Nenhuma luz de frente bate no telão, e o brilho do telão foi ajustado olhando a imagem da câmera.
9 | Câmera | A imagem de cada câmera foi conferida sem faixas nem cintilação, com os refletores na intensidade do evento.
10 | Energia | A carga de cada circuito está em até 80% do disjuntor, e o som está em circuito separado do da luz.
11 | DMX | Cada aparelho DMX tem modo e endereço anotados, sem sobreposição, e a linha termina com terminador.
12 | Segurança | Todo refletor suspenso tem cabo de segurança, os tripés estão travados e com lastro, e nada quente encosta em tecido ou cabo.
Itens respondidos |  |  | 0
Percentual atendido (Parcial vale metade)
Situação |  |  | Incompleto

## Exemplo - Plano
Plano de luz — refletores, ângulos e contraste
Exemplo preenchido, para consulta. Use a aba Plano de luz para o seu evento.
Evento |  | Culto de domingo, 19 h |  |  |  | Temperatura de referência (K) |  |  | 5600 | A cor de todas as luzes de rosto: 3.200 K em sala com halógenas, 5.600 K com janela ou telão de LED. | [6 empty] | tan(k−0,5°)
Local |  | Igreja de 200 lugares, sala fechada |  |  |  | Tolerância de cor (K) |  |  | 300 | Diferença que ainda conta como a mesma cor. Ponto de partida: 200 a 300 K. | [6 empty] | 0.008727
Data |  | 2026-10-04 |  |  |  | IRC mínimo no rosto |  |  | 90 | Luz de rosto com IRC abaixo disso recebe aviso. Ponto de partida: 90. | [6 empty] | 0.026186
Operador |  | Operador de luz da escala |  |  |  | Luz mínima no rosto (lux) |  |  | 500 | Ponto de partida: 500 lux. Câmera de sensor grande trabalha com menos. | [6 empty] | 0.043661
Câmeras |  | Duas câmeras: central e lateral |  |  |  | Razão máxima (claro ÷ escuro) |  |  | 3 | Ponto de partida para fala e culto: até 3, com alvo perto de 2. | [6 empty] | 0.061163
0.078702
Refletores | [16 empty] | 0.096289
nº | Refletor | Posição | Alvo | Função | Distância | Altura | Intensidade | Cor | IRC | Ângulo | Situação do ângulo | Distância mín. | Distância máx. | Cor e IRC | O que fazer | Observação | 0.11394
| tipo e número | onde está preso | quem ou o quê | lista | m, na horizontal | m, acima do rosto | % no dimmer | K | da ficha | graus |  | m, para a faixa | m, para a faixa | luz de rosto |  |  | 0.13165
Plano antes da correção. A altura é medida a partir do rosto da pessoa (cerca de 1,6 m do chão, em pé). As colunas de L a Q são calculadas. | [16 empty] | 0.14945
1 | PAR LED branco frio 1 | Vara sobre a frente do palco | Púlpito | Principal | 1.5 | 3.2 | 100 | 6500 | 72 | 65 | Íngreme | 3.2 | 5.5 | Cor e IRC | Íngreme: afaste o refletor do alvo ou baixe-o. Cor e IRC fora: passe para contraluz ou fundo |  | 0.16734
2 | PAR LED branco frio 2 | Vara sobre a frente do palco | Púlpito | Principal | 1.5 | 3.2 | 100 | 6500 | 72 | 65 | Íngreme | 3.2 | 5.5 | Cor e IRC | Íngreme: afaste o refletor do alvo ou baixe-o. Cor e IRC fora: passe para contraluz ou fundo |  | 0.18534
3 | Halógeno de 500 W | Parede lateral, à direita | Púlpito | Preenchimento | 4 | 1 | 100 | 3000 | 100 | 14 | Baixa | 1 | 2.1 | Cor diferente | Baixa: suba o refletor ou aproxime-o do alvo. Iguale a cor à referência |  | 0.20345
4 | Barra de LED colorida | Piso, ao pé da parede do fundo | Parede do fundo | Fundo |  |  | 60 | [6 empty] | – | Não avaliado: não é luz de rosto | Azul, para dar clima | 0.2217
5 | [16 empty] | 0.24008
6 | [16 empty] | 0.25862
7 | [16 empty] | 0.27732
8 | [16 empty] | 0.29621
9 | [16 empty] | 0.3153
10 | [16 empty] | 0.33459
11 | [16 empty] | 0.35412
12 | [16 empty] | 0.37389
13 | [16 empty] | 0.39391
14 | [16 empty] | 0.41421
15 | [16 empty] | 0.43481
16 | [16 empty] | 0.45573
17 | [16 empty] | 0.47698
18 | [16 empty] | 0.49858
19 | [16 empty] | 0.52057
20 | [16 empty] | 0.54296
0.56577
Medição no rosto, por alvo (sensor no lugar do rosto, voltado para a câmera) | [16 empty] | 0.58905
nº | Alvo | Lado claro | Lado escuro | Fundo | Razão | Diferença | Fundo abaixo | Situação | O que fazer | [6 empty] | Observação | 0.6128
|  | lux, tudo aceso | lux, sem a principal | lux | claro ÷ escuro | stops | stops | [9 empty] | 0.63707
1 | Púlpito, antes | 520 | 65 | 300 | 8 | 3 | 0.8 | Contraste alto | Suba o preenchimento até a razão chegar perto de 2:1 | [7 empty] | 0.66189
2 | Púlpito, depois | 800 | 400 | 200 | 2 | 1 | 2 | OK | Manter | [7 empty] | 0.68728
3 | [16 empty] | 0.71329
4 | [16 empty] | 0.73996
5 | [16 empty] | 0.76733
6 | [16 empty] | 0.79544
0.82434
Resumo automático | [16 empty] | 0.85408
Refletores registrados |  |  |  |  | 4 | [11 empty] | 0.88472
Luzes de rosto (principal e preenchimento) |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | 0.91633
Contraluzes |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0.94896
Ângulos na faixa (OK) |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0.9827
Ângulos a conferir ou corrigir |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | 1.0176
Luzes de rosto com cor ou IRC fora |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | 1.0538
Alvos medidos |  |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1.0913
Alvos fora da referência |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1.1303
Aviso |  |  |  |  | Há refletor de rosto a corrigir: veja a coluna O que fazer | [11 empty] | 1.1708
1.2131
O que foi ajustado | [16 empty] | 1.2572
Luz |  | O que foi feito | [14 empty] | 1.3032
Principal |  | Fresnel de LED, IRC 95, 5.600 K, em vara nova 4,5 m à frente do púlpito e 3,2 m acima do rosto: 35°. | [14 empty] | 1.3514
Preenchimento |  | Painel de LED, IRC 95, 5.600 K, do outro lado, na mesma vara, com difusor. O halógeno da parede foi desligado. | [14 empty] | 1.4019
Contraluz |  | Os dois PAR antigos passaram para trás do púlpito, a 60°: ali o IRC baixo e a cor fria não atrapalham. | [14 empty] | 1.455
Câmeras |  | Balanço de branco refeito com a luz final, nas duas câmeras. | [14 empty] | 1.5108
Resultado |  | Olhos visíveis, pele natural, razão de 2:1 e o fundo 2 stops abaixo do rosto. | [14 empty] | 1.5697
1.6319
1.6977
1.7675
1.8418
1.921
2.0057
2.0965
2.1943
2.2998
2.4142
2.5386
2.6746
2.8239
2.9887
3.1716
3.3759
3.6059
3.8667
4.1653
4.5107
4.9152
5.3955
5.9758
6.6912
7.5958
8.7769
10.3854
12.7062
16.3499
22.9038
38.1885